## Hoja1
Diseñar una losa rectangular libremente apoya y sometida a acciones permanentes y variables. Se trata de una losa de entre piso para uso habitacional. Se considera que la losa se encuentra monoliticamnete con sus apoyos.
Datos: |  |  | peralte minimo= | 3025 | cm.
a1: | 540 | cm. | pero como fs> 2000 kg/cm2 y w >380 kg/ cm2
a2: | 670 | cm. | el perimetro debera sufrir una correccion, veamos:
f´c= | 250 | kg/cm2 | factor de correccion= | 1.152
fy= | 4200 | kg/cm2 | perimetro final= | 3484.816 | cm.
Fc= | 1.4 |  | por lo tanto:
FR= | 0.9 |  | dmin= | 11.6161 | cm.
b= | 100 |  | h= | 14.0161 | cm.
carga en la losa
|  |  | loseta= | 0.01 | x | 1600 | = | 16 | kg/cm2
|  |  | mortero= | 0.01 | x | 1700 | = | 17 | kg/cm2
|  |  | losa= | 0.14 | x | 2400 | = | 336 | kg/cm2
|  |  | yeso-tirol= | 0.015 | x | 1500 | = | 22.5 | kg/cm2
[6 empty] | w | = | 391.5 | kg/cm2
[6 empty] | wm | = | 131 | kg/cm2
[6 empty] | wt | = | 522.5 | kg/cm2
|  |  | si aplicamos el factor de carga correspondiente, tendremos: | [7 empty] | 731.5
|  |  | si tomamos los coeficientes de momentos, obtendremos: | [7 empty] | relacion= | 0.80597
[11 empty] | claro a1= | 0.043
negativos en bordes discontinuos
[11 empty] | claro a2= | 0.033
coeficientes
[11 empty] | claro a1= | 0.064
positivos
[11 empty] | claro a2= | 0.05
[9 empty] | 91721.322 | kgcm
[9 empty] | 70390.782 | kgcm
|  |  | momentos | w(a1)2 | = | 2133054 | kgm
[9 empty] | 136515.456 | kgcm
[9 empty] | 106652.7 | kgcm
verificacion de peralte escogido:
|  |  | d= | 11.8627
γ=ρ(fy/f´c)
|  |  | ρmin | 0.0026352
|  |  | γ= | 0.044272
los peraltes resultaron practicamente iguales
11.61=11.86
obtencion de las areas de acero
|  |  | MR=FRAsfyd(1-.59γ) | por lo tanto:
|  |  | As= | 2.1449 | cm2
|  |  | As= | 1.7954 | cm2
|  |  | As= | 3.4821
|  |  | As= | 2.7204
el reglamento especifica un area minima de:
|  |  | Asmin= | 3.0611 | cm2
a excepcion del tramo central en el claro corto (As=3.49cm2)
las demas areas de acero seran por especificaion.
separacion del acero
|  |  | separacion = | 4.9043 | = | 5Φ3@20 cm.
|  |  | separacion = | 4.3114 | = | 4Φ3@25 cm.
esfuerzo cortante
|  |  | V= | 1483.4583 | Kg.
y
|  |  | Vcr= | 7401.4629 | Kg. | > V correcto.