Universidad Autónoma de Coahuila

Facultad de Ingeniería Civil

Alumno:

Jesús Enrique Quezada Quezada

Maestra:

Ing. Arturo Reyes

Materia:

Concreto Presforzado

Semestre:

9” A

INTRODUCCIÓn

El presforzado puede definirse en términos generales como el precargado de una estructura, antes de la aplicación de las cargas de diseño requeridas, hecho en forma tal que mejore su comportamiento general. Aunque los principios y las técnicas del presforzado se han aplicado a estructuras de muchos tipos y materiales, la aplicación más común ha tenido lugar en el diseño del concreto estructural.

En esencia, el concreto es un material que trabaja a compresión. Su resistencia a la tensión es mucho más baja que a la compresión, y en muchos casos, al diseñar, se deja fuera de consideración aquélla. Por tanto, el presforzado del concreto implica naturalmente la aplicación de una carga compresiva, previa a la aplicación de las cargas anticipadas de diseño, en forma tal que se reduzcan o eliminen los esfuerzos de tensión que de otra forma ocurrirían.

Pero no es sólo por las condiciones de servicio mejoradas que el presforzado a alcanzado importancia. Por el control del agrietamiento y la deflexión bajo las cargas de servicio, el presforzado hace posible emplear el económico y eficaz refuerzo de acero de alta resistencia a la tensión y concreto de alta resistencia

Los anchos de las grietas. en las vigas convencionales de concreto armado, son toscamente proporcionales al esfuerzo que obra en el refuerzo de tensión, y por esta razón tienen que limitarse los esfuerzos en el acero a valores mucho menores que los que podrían usarse si eso no ocurriera. En las vigas  presforzadas el alto esfuerzo en el acero no va acompañado por grietas anchas en el concreto. Porque se aplica al acero gran parte del esfuerzo antes de ser anclado al concreto, y antes de que se aplique la carga al miembro.

En consecuencia. no es sólo por la mejoría del comportamiento bajo la carga de servicio. por el control del agrietamiento y la deflexión. por lo que el concreto presforzado es conveniente si no también porque permite la utilización de materiales eficientes de alta resistencia. Pueden usarse miembros de menores dimensiones y más ligeros. Se reduce la relación de la carga muerta a la carga viva, se aumentan les claros y se amplía considerablemente la gama de aplicaciones posibles del concreto estructural

CAPITULO I

Se pueden ilustrar muchas características importantes del presforzado por medio de un ejemplo simple. Considérese primero la viga simple de concreto sin refuerzo que aparece en la figura 1.1a. Esta soporta una sola carga concentrada en el centro de su claro. Se despreciará aquí el peso propio del miembro. Conforme la carga W se aplica gradualmente. se inducen esfuerzos longitudinales de flexión. Suponiendo que se esfuerza el concreto solamente dentro de su intervalo elástico, la 1distribución de los. esfuerzos dc flexión a la mitad del claro será  lineal, como se ilustra .

Fig. 1.1 Esquemas alternativos para presforzar una viga rectangular de concreto. a) Viga de concreto simple. b)Viga presforzada axialmente. c) Viga presforzada excéntricamente. d) Viga presforzada con excentricidad variable.  E) Etapa de carga balanceada para viga con excentricidad variable

1.1  CARGAS EQUIVA LENTES

El efecto dc un cambio en el alineamiento vertical de un tendón de presforzado es producir una fuerza transversal vertical en el miembro de concreto. Esa fuerza, junto con las fuerzas de presionado que obran en los extremos del miembro a través de los anclajes de los tendones, pueden considerarse como un sistema de fuerzas extertias al estudiar el efecto del presforzado.

En los anclajes la componente vertical de la fuerza de presforzado es Psenθ y la componente horizontal es P cosθ. La componente horizontal es casi igual a la fuerza P para los ángulos usualmente pequeños de la pendiente. Se ve que el diagrama de momentos para la viga de la figura 1.2 a  tiene la misma forma que para cualquier claro simple con carga en el centro.

La viga de la figura 1.2b, que tiene un tendón curvo, está sujeta a la acción de una carga transversal distribuida desde el tendón, así como a las fuerzas P de cada extremo. La distribución exacta de la carga depende del alineamiento del tendón. Por ejemplo un tendón de perfil parabólico producirá una carga transversal distribuida uniformemente. En este caso el diagrama de momen tos tendrá forma parabólica. Como el de una viga de un solo claro con carga uniformemente distribuida.

Si se usa tendón recto con excentricidad constante e, como en la figura 1.2c, no actúan fuerzas transversales en el concreto. Pero el miembro está sujeto a un momento Pe en cada extremo, así como a la acción de la fuerza axial P, y le corresponde un diagrama de momento constante.

También tiene que tomarse en cuenta el momento que obra en el extremo al considerar la viga de la figura 1.2d, en la cual se emplea un tendón parabólico que no pasa por el centroide del concreto en los extremos del claro. En este caso se producen una carga transversal uniformemente distribuida y fuerzas extremas de anclaje. al igual que en la figura 1.2b, pero adicionalmente tienen que considerarse los momentos de los extremos, M= Pe cosθ.

Fig. 1.2 Cargas y momentos equivalentes producidos por tendones presforzados

Consecuentemente el empuje del concreto era horizontal y cualquier cambio de alineamiento del tendón producía una fuerza desbalanceada que actuaba sobre el concreto en esa sección. Si el eje de la viga es curvo, como en las figuras 1.2e y 1.2f y si coinciden los centroides del tendón y el concreto en todas las secciones. entonces la fuerza lateral producida por el acero en cualquier sección es balanceada por una fuerza resultante que actúa en la dirección opuesta, producida por el empuje del concreto adyacente. y no resulta ningún momento flexionante.

Puede resultar evidente que, para cualquier arreglo de carga aplicada puede seleccionarse un perfil de tendón tal que las cargas equivalentes que actúen sobre la viga desde el tendón sean precisamente iguales y opuestas a las cargas aplicadas. EI resultado sería un estado de compresión pura en la viga, como se vio en términos un tanto diferentes al final de la sección anterior. Una ventaja del concepto de carga equivalente es que conduce al diseñador a seleccionar el que es probablemente el mejor perfil del tendón para cualquier configuración de carga dada.

Conviene enfatizar que todos los sistemas mostrados en la figura 1.2 son de autoequilibrio, y que la aplicación de las fuerzas de presforzado no produce reacciones externas.

1.2   PRESFORZADO PARCIAL

Los primeros diseñadores del concreto presforzado dirigieron sus esfuerzos a la eliminación completa de los esfuerzos de tensión en los miembros sujetos a cargas de servicios normales Esto se define como presforzado completo. A medida que se ha obtenido experiencia con la construcción de concreto presforzado, se ha llegado a ver que hay una solución intermedia entre el concreto completamente presforzado y el concreto armado ordinario que ofrece muchas ventajas. A tal solución intermedia, en la cual se permite una cantidad controlada de tensión en el concreto a la carga plena de servicio, se le llama presforzado parcial

Aunque el presfozado completo ofrece la posibilidad de la total eliminación de grietas bajo carga de servicio completa puede producir al mismo tiempo miembros con combadura objetablemente grande o deflexión negativa, bajo cargas más tipicas menores que el valor pleno. Una cantidad menor de presforzado puede producir mejores características dc deflexión en las etapas de carga que son de interés. Si bien generalmente se forman grietas en las vigas parcialmente presforzadas. si se aplicara la carga plena de servicio especificada, estas grietas serían pequeñas y se cerrarían conipletamente cuando se redujera la carga.

Aun cuando pueda reducirse la fuerza del presfuerzo mediante el empleo del presforzado parcial. una viga debe tener de todas maneras un factor de seguridad adecuado contra su falla. Este requerirá a menudo de la adición de varillas de refuerzo ordinarias. no presforzadas en la zona de tensión. Las alternativas son proporcionar el área total de acero necesaria por resistencia con los tendones de alta resistencia. pero esforzar esos tendones a un valor menor que su valor pleno permitido o bien, dejar sin esforzar algunos de los torones.

1.3   METODOS DE PRESFORZADO

Aunque se han empleado muchos métodos para producir el estado deseado de precompresión en los miembros de concreto, todos los miembros de concreto presforzado pueden considerarse dentro de una de dos categorías; pretensado o postensado . Los miembros de concreto pretensado presforzado se producen restirando o tensando los tendones entre anclajes externos antes de vaciar el concreto. Al endurecerse el concreto fresco, se adhiere al acero. Cuando el concreto alcanza la resistencia requerida se retira la fuerza presforzante aplicada por gatos, y esa misma fuerza es transmitida por adherencia del acero al concreto. En el caso de los miembros de concreto postensado presforzados, se esfuerzan los tendones después de que ha endurecido el concreto y de que se ha alcanzado suficiente resistencia, aplicando la acción de los gatos contra el miembro de concreto mismo.

1.3.1	Pretensado

La mayor parte de la construcción de concreto presforzado que se hace en los Estados Unidos es de concreto pretensado. Los tendones, que generalmente son de cable torcido con varios torones de varios alambres cada uno, se restíran o tensan entre apoyos que forman parte permanente de las instalaciones de la planta, como se ilustra en la figura 1.3a. Se mide el alargamiento de los tendones; así como la fuerza de tensión aplicada con los gatos.

Con la cimbra en su lugar, se vacía el concreto en torno al tendón esforzado. A menudo se usa concreto de alta resistencia a corto tiempo a la vez que curado con vapor de agua, para acelerar el endurecimiento del concreto. Después de haberse logrado suficiente resistencia, se alivia la presión en los gatos. Los tórones tienden a acortarse, pero no lo hacen por estar ligados por adherencia al concreto. En esta forma, la fuerza de presfuerzo es transferida al concreto por adherencia, en su mayor parte cerca de los extremos de la viga, y no se necesita de ningún anclaje especial.

Fig.1.3 Métodos de pretensado. a) Viga con tendón recto. b) Viga con excentricidad variable del tendón. c) Esforzado y vaciado de línea larga

Cuando se hace el pretensado, puede hacerse esto sosteniendo los torones en los puntos intermedios y manteniéndolos sujetos hacia arriba en los extremos del claro, como se ilustra en la figura 1.3b. Con frecuencia se usan uno, dos o tres depresores intermedios del cable para obtener el perfildeseado. Para poder minimizar la perdida de tensión por fricción, una practica común es restirar el cable recto, y luego deprimido hasta el perfil final utilizando gatos auxiliares.

El pretensado es bastante adecuado para la producción de vigas en masa, usando el metodo de presforzado de linea larga, como lo sugiere la figura 1.3c. En la practica actual, los apoyos de anclaje y los de aplicación de los gatos pueden estar separados hasta por 600 pies.

El pretensado es un método particularmente económico de presforzar no solo porque la estandarización del diseño permite el uso de formas de  acero o de fibras dc vidrio reutilizables, sino que también porque el presforzado simultáneo de muchos miembros a la vez tiene como resultado una gran economía de mano de obra. Además se elimina el costoso  herraje de anclaje de los extremos.

1.3.2	Postensado

Cuando se hace el presionado por postensado, generalmente se colocan en los moldes o formas de la viga conductos huecos que contienen a los tendones no esforzados, y que siguen el perfil deseado, antes de vaciar el concreto, como se ilustra en la figura 1.4a. Los tendones pueden ser alambres paralelos atados en haces, cables torcidos en torones, o varillas de acero.

Fig. 1.4 Métodos de postensado a)Viga con conducto hueco embebido en el concreto. b) Viga celular hueca con diafragmas intermedios. C) Losa continua con tendones envueltos, revestidos con asfalto.

El conducto se amarra con alambres al refuerzo auxiliar de la viga (estribos sin esforzar) para prevenir su desplazamiento accidental, y luego se vacía el concreto. Cuando éste ha adquirido suficiente resistencia, se usa la viga de concreto misma para proporcionar la reacción para el gato de esforzado, como se ilustra en el extremo alejado del miembro, se restira, luego se ancla en el extremo de aplicación del gato por medio de accesorios similares y se quita el gato. La tensión se evalúa midiendo tanto la presión del gato como la elongación del acero. Los ten-dones se tensan normalmente uno a la vez, aunque cada tendón puede constar de varios torones o alambres.

En la figura 1.4b se ilustra un método alternativo de postensado. Aquí se ve una viga de concreto con bloques sólidos en sus extremos y diafragmas intermedios. Como antes, hay accesorios de anclaje, pero los tendones pasan a través de los espacios huecos que hay en el miembro. El perfil deseado del cable se mantiene pasando el acero a través de mangas ubicadas en los diafragmas intermedios.

En muchos casos, en particular en las losas relativamente delgadas, los tendones postensados se recubren con asfalto y se les envuelve con papel impregnado de asfalto. como se ilustra en la figura 1.4c. Se proveen herrajes de anclaje y de aplicación de los gatos. La envoltura impide que se una el concreto al acero. Cuando ha fraguado el concreto. los tendones restiran y anclan, y se quita el gato. Obviamente es imposible lograr la unión del tendón por adherencia con tal arreglo.

Preguntas

¿Qué puede considerarse como un sistema de fuerzas extertias al estudiar el efecto del presforzado?

Una fuerza, junto con las fuerzas de presionado que obran en los extremos del miembro a través de los anclajes de los tendones.

¿De qué depende la distribución exacta de la carga?

Depende del alineamiento del tendón.

¿Qué pasa parte si el tendón es recto, pero el eje centroidal del concreto tiene algún otro alineamiento?

La fuerza lateral producida por el empuje del concreto no es balanceada por las fuerzas laterales procedentes del acero y se produce momento flexionante.

CAPITULO 2

MATERIALES

El uso de acero de muy alta resistencia para el presfuerzo es necesario por razones físicas básicas. Las propiedades mecánicas de este acero tal como lo re velan las curvas de esfuerzo-deformación, son algo diferentes de aquellas del acero convencional usado para el refuerzo del concreto. Adicionalmente a su alta resistencia, el proyectista debe tomar en cuenta las diferencias de ductilidad, carencia de un punto de fluencia bien definido, y otras características de gran importancia técnica.

Las varillas de refuerzo comunes usadas en estructuras no presforzadas, también desempeñan un papel importante dentro de la construcción presforzada. Se usan como refuerzo en el alma, refuerzo longitudinal suplementario, y para otros fines.

El concreto empleado en miembros presforzados es normalmente de resistencia más alta que el de las estructuras no presforzadas. Las diferencias en el módulo de elasticidad, capacidad de deformación y resistencia deberán tomarse en cuenta en el diseño, y la característica de dependencia del tiempo asume una crucial importancia.

2.1  IMPORTANCIA DEL ACERO DE ALTA RESISTENCIA

La razón para el fracaso de la mayoría de los primeros intentos en concreto preforzado fue la falla de emplear aceros con inadecuado nivel de esfuerzo-deformación.

La importancia de una deformación inicial elevada. v como consecuencia esfuerzos iniciales elevados en el acero se puede mostrar con un simple ejemplo.

. En el estado sin presfuerzo el concreto tiene una longitud lc y el acero sin presfuerzo tiene una longitud ls. Después de tensar el acero y de que se transfiera la fuerza al concreto a través de los anclajes extremos, la longitud del concreto se acorta hasta 1´c y la longitud del acero estirado es l´s.

Pero el concreto sufre una deformación por contracción (sh con el paso del tiempo y, adicionalmente, si se le mantiene bajo compresión sufrirá una deformación por escurrimiento plástico (cu. El cambio total en longitud del miembro vale

(lc =(( sh + (cu) lc                       (a)

puede ser tal que exceda el estiramiento en el acero que produjo el esfuerzo inicial, y esto resultaría en la pérdida total de Ja fuerza pretensora.

La importancia de la contracción y la deformación por escurrimiento se puede minimizar utilizando deformaciones iniciales muy altas y esfuerzos iniciales en el acero altos. Esto es así debido a que la reducción en el esfuerzo del acero por estas causas depende solamente de las deformaciones unitarias en el concreto relacionadas con la contracción y la deformación por escurrimiento y del módulo de elasticidad del acero es Es:

((s = ((sh+ (cu) Es	 (b)

y es independiente del esfuerzo inicial en el acero.

Es informativo estudiar los resultados de los cálculos para valores representativos de los diversos parámetros. Supóngase primero que el miembro se presfuerza empleando acero ordinario de refuerzo hasta un esfuerzo inicial (si de 30 kílolibras/pulg2. El módulo de elasticidad Es para todos los aceros es más o menos constante y aquí se tomará como 29,000 kilolibras/pulg2 .La deformación inicial en el acero es

(si = (si/Es =	30/29,000 =	1.03x10-3

y el alargamiento total del acero es

(sls = 1.03 x 10-3  ls	(c)

Pero una estimación conservadora de la suma de las deformaciones debidas a la contracción y al escurrimiento plástico del concreto es alrededor de 0.90 x 10-3 y su correspondiente cambio en longitud es.

((sh+(cu) lc= 0.90 x 10-3 lc		(d)

Como ls y lc son casi iguales, resulta claro al comparar (c) y (d) que los efectos combinados de la contracción y el escurrimiento plástico del concreto equivalen casi a la total pérdida del esfuerzo en el acero. El esfuerzo efectivo remanente en el acero. después de que ocurren los efectos dependientes del tiempo sería:

(sc = (1.03 - 0.90) x 10-3 x 29 x 103 = 4 kilolibras/pulg2

Alternativamente, supóngase que el presfuerzo se aplica usando acero de alta resistencia con un esfuerso inicial de 150 kilolibras/pulg2 .  En este caso, la deformación inicial sería:

(si = 150/29,000 = 5.17 x 10 –3                           (e)

y el alargamiento total

∆sls = 5.17 x 10-3 ls

EI cambio cii la longitud debido a los efectos de la concentración y el escurrimiento plástico. serían igual que anteriormente

((sh + (cu) lc =.90 x 10-3 lc

y el esfuerzo efectivo en el acero (se después de ocurridas las pérdidas por contracción y escurrimiento plástico serían

(se = (5.17 - 0.90) x10-3 x 29 x 103 = 124 kilolibras/pulg2

En este caso la pérdida es alrededor de 17 por ciento del esfuerzo inicial en el acero. comparada con la perdida de 87 por ciento que ocurriría al emplear acero suave.

Los resultados de estos cálculos se muestran gráficamente en la figura 2.1 ilustran claramente la necesidad de usar un acero que sea capaz de soportar esfuerzos iniciales muy altos cuando se emplee el presforzado.

2.2   TIPOS DE ACERO PRESFORZADO

Existen tres formas comunes en las cuales se emplea el acero como tendones en concreto presforzado: alambres redondos estirados en frío, cable trenzado y varillas de un acero de aleación. Los alambres y los cables trenzados tienen una resistencia a la tensión de más o menos 250,000 lb/pulg2 (1720 N/mm2), cii tanto que la resistencia de las varillas de aleación está entre los 145,000 Lb/pulg2 y 160.000 Lb/pulg2 (1000 N/mm2 y 1100 N/mm2) dependiendo del grado.

2.2.1  Alambres redondos

Los alambres redondos que se usan en la construcción de concreto presforzado postensado y ocasionalmente en obras pretensadas se fabrican en forma tal de que cumplan con los requisitos dc la especificación ASTM A42 1, “Alambres sin Revestimiento, Relevados de Esfuerzo, para Concreto Presforzado”. Los alambres individuales se fabrican laminando en caliente lingotes de acero hasta obtener varillas redondas. Después del enfriamiento, las varillas se pasan a través de troqueles para reducir su diámetro hasta el tamaño requerido. En el proceso de esta operación de estirado, se ejecuta trabajo en frío sobre el acero, lo cual modifica grandemente sus propiedades mecánicas e incrementa su resistencia. A los alambres se les libera de esfuerzo después dc estirado en frío mediante un tratamiento continuo de calentamiento hasta obtener las propiedades mecánicas prescritas.

Los alambres se consiguen en cuatro diámetros tal como se muestra en la tabla 2.1 y en dos tipos.

También se puede conseguir alambres de bajo relajamiento, a veces conocidos como estabilizados, mediante pedido especial. Se emplean cuando se quiere reducir al máximo la pérdida de presfuerzo.

Los tendones para prefabricados postensados típicos pueden consistir de 8 a 52 alambres individuales. Se pueden emplear tendones múltiples, cada uno de ellos compuesto de grupos de alambres para cumplir con los requisitos.

Tabla 2.1 Propiedades de Alambres Sin Revestimiento Relevados

de Esfuerzo (ASTM A421).

| Diámetro nominal | Mínima resistencia de Tensión1 Mínimo Ib/pulg.2 (N/mm2) |  | Esfuerzo para Una Elongación de 1 % Lb/pulg.2 (N/mm2) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Pulg.mm | Tipo BAH | Tipo WA | Tipo BA | Tipo WA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.192(4.88) | “ | 250,000(1725) | “ | 200,000(1380) |
| 0.196(4.98) | 240.000(1655) | 250,000(1725) | 192,000 (1325) | 200,000(1380) |
| 0.250(6.35) | 240,000(1655) | 240,000(1655) | 192,000 (1325) | 192,000(1325) |
| 0.276(7.01) | “ | 235,000(1622) | “ | 188,000(1295) |

2.2.2.  Cable trenzado

El cable trenzado se usa casi siempre en miembros pretensados y a menudo se usa también en construcción postensada. El cable trenzado se fabrica de acuerdo con la Especificaci6n ASTM A 416, "Cable Trenzado, Sin Revestimiento, de Siete Alambres, Relevado de Esfuerzos, Para Concreto Preforzado" - Es fabricado con siete alarnbres firmemente torcidos alrededor de un séptimo de diámetro ligeramente mayor. El paso de la espiral del torcido es de 12 a 16 veces el diámetro nominal del cable.

Para los cables trenzados se usa el mismo tipo de alambres relevados de esfuerzo y estirados en frío que los que Se usan para los alambres individuales de presfuerzo

. Al cable se le releva de esfuerzos mediante tratamiento térmico después del trenzado.

Tabla 2.2 Propiedades del Cable de Siete Alambres sin Revestimiento

(ASTNI A416)

| Diámetro Nominal Pulg.(mm) | Resistencia a la Ruptura Lb (kN) | Area Nominal del cable Pulg2(mm2) | Carga Mínima Para una Elongación de 1% Lb/(kN) |
| --- | --- | --- | --- |

Grado 250

| 0.250 (6.35) | 9000 (40.0) | 0.036 (23.22) | 7650 (34.0) |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.313 (7.94) | 14,500 (64.5) | 0.058 (37.42) | 12,300 (54.7) |
| 0.375(9.53) | 20.000(89.0) | 0.080(51.61) | 17,0(X) (75.6) |
| 0.438(ll.ll) | 27.000(120.1) | 0.108(69.68) | 23,000(102.3) |
| 0.500(12.7) | 36,000(160.1) | .144(92.9) | 30,600(136.2) |
| .600(15.24) | 54,000(240.2) | 0.216(139.35) | 45,900(204.2) |

Grado 270

| 0.375 (9.53) | 23,000 (102.3) | 0.085(54.84) | 19,550 (87.0) |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.438(11.l1) | 31.000(137.9) | 0.115(74.19) | 26,350(117.2) |
| 0.500(12.70) | 41.300(183.7) | 0.153(98.71) | 35,100(156.1) |
| 0.600 (15.24) | 58,600 (26().7) | 0.217 (140.00) | 49,800(221.5 |

Los cables pueden obtenerse entre un rango de tamaños que va desde 0.250 pulg. hasta 0.600 pulg. de diámetro, tal como se muestra en la Tabla 2.2. Se fabrican dos grados: el grado 250 y el grado 270 los cuales tienen una resistencia última mínima de 250,000 y 270,000 Lb/pulg.2 (1720 y 1860 Nlmm2) respectivamente, estando éstas basadas en el área nominal del cable.

2.2.3  Varillas de acero de aleación

En el caso de varillas de aleación de acero, la alta resistencia que se necesita se obtiene mediante la introducción de ciertos elementós de ligazón, principalmente manganeso, silicón y cromo durante la fabricación de acero.

Las varillas se fabrican de manera que cumplan con los requisitos de la Especificación ASTM A722, “Varillas de Acero de Alta Resistencia, sin Revestimientos, Para Concreto Preforzado”.

Tabla 2.3 Propiedades de las Varillas de Acero de Aleación

| Diámetro Nominal Pulg (mm) | Área Nominal De la Varilla Pulg2(mm2) | Resistencia a la ruptura Lb(kN) | Minima carga para una elongación de 0.7% Lb(kN) |
| --- | --- | --- | --- |

Grado 145

| 1/2'(l2.70) | 0.196(127) | 28,000(125) | 25,000(1l1) |
| --- | --- | --- | --- |
| 5/8 (15.88) | 0.307 (198) | 45,000 (200) | 40,000(178 |
| 3/4(l9.05) | 0.442(285) | 64,000(285) | 58,000(258) |
| 7/8(22.23) | 0.601 (388) | 87,000(387) | 78,000(347) |
| 1 (25.40) | 0.785(507) | 114,000(507) | l02,000(454) |
| 1 1/8 (28.58) | 0.994(642) | 144,0% (641) | 129,000(574) |
| 1 1/4 (31.75) | 1.227(792) | 178,000(792) | l60,000(712) |
| 1 3/8 (34.93) | 1.485 (958) | 215,000 (957) | 193,000(859) |

Grado 160

| 1/2(12.70) | 0.196(127) | 31,000(138) | 27,000(120) |
| --- | --- | --- | --- |
| 5/8(15.88) | 0.307(198) | 49,000(218) | 43,000(l91) |
| 3/4 (19.05) | 0.442(285) | 71,000 (316) | 62,000 (276) |
| 7/8 (22.23) | 0.601(388) | 96,000(427) | 84,000(374) |
| 1 (25.40) | 0.785(507) | 126,000(561) | l10000(490) |
| 1 1/8 (28.58) | 0.994(642) | 159,000 (708) | 139,000 (619) |
| 1 ¼ (31.75) | 1.227(792) | 196,000(872) | l72,000(76S) |
| 1 3/8 (34.93) | 1.485(958) | 238,000(1059) | 208,000(926) |

Las varillas de acero de aleación se consiguen en diámetros que varían de 1/2 pulg. hasta  1 3/8 pulg., tal como se muestra en la Tabla 2.3, y en dos grados, el grado 145 y el 160, teniendo resistencias últimas mínimas de 145,000 y 160.000 lb/pulg2  (1000 y 1100 N/mm2), respectivamente.

2.3  REFUERZO NO PRESFORZADO

El acero de refuerzo convencional no para el presfuerzo, tiene varías aplicaciones importantes en la.construcción de concreto presforzado. A pesar de que el refuerzo del alma para tomar la tensión diagonal  puede ser presforzado normalmente se toma mediante varillas de acero convencional.

Tanto para los miembros pretensados como para los postensados es usual proveerlos de varillas de acero longitudinal para controlar las grietas de contracción y temperatura.  Las secciones T e I se refuerzan normalmente tanto transversal como longitudinalmente con varillas convencionales.

Tales varillas de refuerzo no presforzadas. las cuales son idénticas a las empleadas en la contrucción de concreto reforzado, se fabrican en forma tal de cumplir con los requisitos de las siguientes Especificaciones ASTM: A615, "Varillas de Acero dc Lingotes Corrugadas y Lisas Para Concreto Reforzado", A616, "Varillas de Acero de Riel Relaminado Corrugadas y Lisas para Refuerzo de Concreto" o la A617, "Varillas de Acero de Eje Corrugadas y Lisas Para Concreto Reforzado". Las varillas se pueden conseguir cii diámetros nominales que van desde 3/8 puIg. hasta 1 3/8 puIg., con incrementos de 1/8 de puIg., y también en dos tamaños más grandes de más o menos 1 3/4 y 2 1/4 puig. de diámetro.

Las varillas se pueden conseguir en diferentes resistencias. Los grados 40,50 y 60 tienen resistencias mínimas especificadas para la fluencia de 40,000,50,000 y 60,000 Lb/pulg.2, respectivamente (276, 345, y 414 N/mm2). La tendencia actual es hacia el uso de las varillas del grado 60.

Características importantes como el límite elástico proporcional, el punto de fluencia, la resistencia, la ductilidad y las propiedades de endurecimiento por deformación son evidentes de inmediato. Resulta instructivo comparar, en términos generales, las curvas de esfuerzo-deformación a tensión de varillas de refuerzo ordinarias con las de aceros típicos para el presfuerzo.

Figura 2.2 Curvas comparativas de esfuerzo-deformación para acero de refuerzo y para acero de  preesfuerzo.

En el acero de refuerzo ordinario, tipificado aquí mediante los grados 40 y 60, existe una respuesta inicial elástica hasta un punto de fluencia marcadamente definido, más allá del cual, ocurre un incremento substancial en la deformación sin que venga aparejado un incremento en el esfuerzo.

En el acero de refuerzo ordinario, tipificado aquí mediante los grados 40 y 60, existe una respuesta inicial elástica hasta un punto de fluencia marcadamente definido, más allá del cual, ocurre un incremento substancial en la deformación sin que venga aparejado un incremento en el esfuerzo.

Eventualmente ocurrirá la ruptura del material. a una deformación bastante grande de alrededor del 13 por ciento para varillas del grado 60 y del 20 por ciento para varillas del grado 40.

2.5  RELAJAMIENTO DEL ACERO

Cuando al acero del presfuerzo se le esfuerza hasta los niveles que son usuales durante el tensado inicial y al actuar las cargas de servicio, se presenta una propiedad que se conoce como relajamiento. El relajamiento se define como la pérdida de esfuerzo en un material esforzado mantenido con longitud constante. (El mismo fenómeno básico se conoce con el nombre de escurrimiento plástico cuando se define en términos de un cambio de longitud de un material que está sujeto a esfuerzo constante). En los miembros de concreto presforzado, el escurrimiento plástico y la contracción del concreto a si como las fluctuaciones de las cargas aplicadas producen cambios en la longitud del tendón. Sin embargo, cuando se calcula la pérdida en el esfuerzo del acero debida al relajamiento, se puede considerar la longitud constante.

El esfuerzo de fluencia se puede tomar igual al esfuerzo de fluencia efectivo.

La información que se muestra en la Fig. 2.3 puede aproximarse expresándola mediante la siguiente fórmula:

(p  = 1- logt   (pi – 0.55                           (2.1)

(pi         10     (py

2.6  TIPOS DE CONCRETO

Por muchas razones el concreto que se usa en la construcción presforzada se caracteriza por una mayor resistencia que aquel que se emplea en concreto reforzado ordinario. Se le somete a fuerzas más altas, y por lo tanto un aumento en su calidad generalmente conduce a resultados más económicos. El liso de concreto de alta resistencia permite la reducción de las dimensiones de la Sección de los miembros a un mínimo.

Existen otras ventajas. El concreto de alta resistencia tiene un módulo de elasticidad más alto que el concreto de baja resistencia, de tal manera que se reduce cualquier pérdida de la fuerza pretensora debida al acortamiento e1astico del concreto. Las pérdidas por escurrimiento plástico que son aproximadamente proporcionales a las pérdidas elásticas, son también menores. Los elevados esfuerzos de aplastamiento que existen en las inmediaciones de los anclajes de los tendones de miembros postensados se pueden tomar más facilmemte,. y se pueden reducir el tamaño y el costo de los dispositivos de anclaje.

En la práctica actual, se especifican comúnmente resistencias a la compresión entre los 4000 y 6000 lb/pulg.2 (28 y 41 N/mm2) para los miembros de concreto presforzado, aunque se ha llegado a emplear resistencias hasta de 10000 lb/pulg.2 (69 N/mm2). Debe enfatizarse sin embargo, que la resistencia del concreto supuesta en los cálculos del diseño y especificada, deberá de lograrse con certeza, ya que los altos esfuerzos debidos a la fuerza pretensora ocurren realmente.

2.7  CONCRETO SUJETO A COMPRESION UNIAXIAL

El concreto es útil principalmente en compresión, y en las secciones que rigen el diseño de los miembros, está sujeto a un estado de esfuerzos que es aproximadamente uniaxial.  Consecuentemente la curva de esfuerzo -deformación uniaxial es de fundamental interés.

De acuerdo con la práctica actual en el diseño, la deformación limite para compresión uniaxial se toma como 0.003. Esto es completamente justificable para concretos que tengan una resistencia a la compresión de 6000 lb/pulg.2 o menos (41 N/mm2), pero está algo fuera del lado conservador para materiales de mayor resistencia. Todas las curvas alcanzan su máximo esfuerzo es a una deformación de más o menos 0.002.

Las curvas de esfuerzo-deformación en compresión para concretos ligeros presentan las mismas características que las de los concretos con densidad normal, y no se hace ninguna distinción especial entre los dos tipos en el diseño ordinario.

En la estructura real, se pueden obtener resultados algo diferentes. Afortunadamente, los procedimientos de diseño han resultado ser insensibles a la forma de la curva esfuerzo-deformación.

Figura 2.4 Curvas de esfuerzo-deformación típicas para concreto sujeto a compresión axial

Ec = 33 W 3.2  ((´c                                      (2.3)

Ec = 57,000  ((´c                                        (2.4)

. En este rango la relación de Poisson del concreto varía entre 0.15 y 0.20.

Para concreto curado con humedad, usando cemento TIPO I:

(´c,t  =        t               (´c,28                    (2.5a)

4.00 + 0.85t

Para concreto curado con humedad, usando cemento TIPO III:

(´c,t  =         t               (´c,28                    (2.5b)

2.30 + 0.92t

Para concreto curado a vapor, usando cemento TIPO I:

(´c,t  =         t               (´c,28                     (2.5c)

- + 0.95t

Para concreto curado a vapor, usando cemento TIPO III:

(´c,t  =         t               (´c,28                     (2.5d)

0.7+ 0.98t

En estas ecuaciones, (´c,t es la resistencia a la compresión al tiempo t, (´c,28 es la resistencia a los 28 dias, y t es la edad del concreto en días.

2.8  DEFORMACION EN EL CONCRETO DEPENDIENTE DEL TIEMPO.

La deformación del concreto dependiente del tiempo debida al escurrimiento plástico y a la contracción, es de importancia crucial en el diseño de estructuras de concreto presforzado, debido a que estos cambios volumétricos producen una pérdida en la fuerza pretensora y debido a que ellos producen cambios significativos en la deflexión. Una estimación cuidadosa de los efectos del escurrimiento plástico y la contracción requiere de una información de ingeniería que relacione tales cambios de volumen con el tiempo la intensidad del esfuerzo, la humedad y otros factores.

2.8.1	Escurrimiento plástico

El escurrimiento plástico es la propiedad de muchos materiales mediante la cual ellos continúan deformándose a través de lapsos considerables de tiempo bajo un estado constante de esfuerzo o carga.

Cu = (cu/(ci                                             (2.6)

La deformación por escurrimiento plástico por unidad de esfuerzo, tal como sigue:

(cu = (u (ci                                               (2.7)

La deformación adicional (cu puede expresarse

Cu =  (u Ec                                                (2.8)

Ct =     t 0.60       Cu                                  (2.9a)

10 + t 0.60

o relativamente:

(t =     t 0.60       (u                                  (2.9b)

10 + t 0.60

Esta relación se muestra gráficamente en la figura 2.5 Cuando no se dispone de información específica cíe las condiciones y agregados locales, se puede usar un valor promedio de Cu  de 2.35.

Figura 2.5 Variación del coeficientedel escurrimiento plastico con el tiempo

La ecuación (2.9) es aplicable para condiciones "estándar", definidas por Branson y Krípanarayanan, como concreto con un revenimiento igual o menor que 4 pulgs., humedad reltiva del 40%, espesor mínimo del miembro de 6 puIg. o menor, una edad para la carga de 7 días para concreto curado con humedad y de 1 a 3 días para concreto curado a vapor. Para condiciones diferentes de la estándar, se recomienda la aplicación de factores de corrección a  Ct ó  a (t , tal como sigue:

Para edades de carga mayores de 7 días y concreto curado con humedad:

Fc,la = 1.25 t1a –0.118                                     (2.10a)

donde  tla es la edad de carga en días.

Para edades de carga mayores de 1 a 3 días y concreto curado a vapor:

Fc,1a	= l.13t la -0.095                                    (2.10b)

Para humedad relativa mayor que el 40 por ciento:

Fc,h= 1.27 – 0.0067 H                                  (2.11)

Tabla 2.4 Factores de corrección para el escurrimiento plastico                                  Fc,1a  para edades de carga distintas de la estándar

| Edad del concreto al cargarlo en dias | Curado con Humedad, Cargado después de los 7 Dias | Curado a Vapor, Cargado después de 1 a 3 Dias |
| --- | --- | --- |
| 10 | .95 | .90 |
| 20 | .87 | .85 |
| 30 | .83 | .82 |
| 60 | .77 | .76 |
| 90 | .74 | .74 |

Tabla 2.5 Factores de corrección por  escurrimiento Plastico Fc,h  y  Contracción  Fs,h,h  para  humedades relativas distintas de la estándar

| Humedad relativa en H Por ciento | Factor de contracción por escurrimiento Plastico Fc,h | Factor de corrección por Contracción Fs,h,h |
| --- | --- | --- |
| 40 o menor | 1.00 | 1.00 |
| 50 | .94 | .90 |
| 60 | .87 | .80 |
| 70 | .80 | .70 |
| 80 | .73 | .60 |
| 90 | .67 | .30 |
| 100 | .6 | .00 |

2.8.2 	Contracción

Las mezclas para concreto normal contienen mayor cantidad de agua que la que se requiere para la hidratación del cemento. Esta agua libre se evapora con el tiempo la velocidad y la terminación del secado dependen de la humedad, la temperatura ambiente, y del tamaño y forma del espécimen del concreto. El secado del concreto viene aparejado con una disminución en su volumen, ocurriendo este cambio con mayor velocidad al principio que al final, en que se alcanzan las dimensiones límite asintóticamente

CAPITULO 3

Análisis de las Vigas Isostáticas

3.1 TEORIA ELASTICA ELEMENTAL

Supongamos que se tiene una viga libremente apoyada, cuya sección transversal se muestra en la Fig. 4.1(a), y que inicialmente sólo actúa su peso propio produciendo un momento inicial M1 por efecto del cual en la sección transversal en que actúa dicho momento, se producen esfuerzos.

3.2   ANALISIS ELASTICO (CONCRETO)

En el análisis elástico de una sección de concreto preesforzado, se pueden considerar tres diferentes casos:

(1)     No se aceptan tracciones en el concreto.

(2)	Se admiten tracciones en el concreto, pero se desprecian.

(3)	Se admiten tracciones en el concreto y se toman en cuenta en el cálculo.

CAPITULO  4

Fuerzas y Esfuerzos Cortantes

Para la cuantificación de los esfuerzos cortantes y tracciones diagonales que pueden presentarse en vigas de preesforzado, Concreto o hierro> nos valdremos de la teoría elástica conocida ya por el lector en su aplicación a vigas de materiales homogéneos.

aplicar la fórmula conocida que dice:

Usando el circulo de esfuerzos, si  se tendrá la fig. 4.4(d), siendo  e iguales además en intensidad a , solo que  es tracción y en dirección diagonal como se muestra en la fig. 4.4(e). Ahora supondremos que la carga P vale 16 ton y que la sección transversal de la viga tiene 20 cm de ancho por 60 de peralte. También supondremos que se le ha aplicado una fuerza presforzante de 60 ton, con una excentricidad de 10 cm.

Si tomamos el punto en el centroide, en la sección transversal localizada sobre el apoyo, entonces el cortante tendrá el valor siguiente:

4.1.1 Cables rectos paralelos al eje de la viga

Supongamos que se tiene una viga, la cual se muestra esquemáticamente en la Fig. 4.6 y a la que se le aplica una fuerza preesforzante por medio de cables paralelos al eje centroidal de la misma.

Si trazamos el diagrama de momentos flexionantes producido por los elementos preesforzantes, tendremos el diagrama mostrado en la Fig. 4.6(b), siendo la expresión del momento en cualquier sección transversal de la viga, la siguiente: .

De acuerdo con la Resistencia de Materiales sabemos que

ya que tanto  , son constantes.

Esto quiere decir que un cable paralelo al eje centroidal (horizontal), no produce cortantes por causa de su forma.

4.1.2 Cables en forma de línea quebrada

Supongamos que el elemento preesforzante se colocó dándole la forma de una línea quebrada, Fig. 4.7(a).

Si trazáramos el diagrama de momentos producido por la fuerza preesforzante, tendríamos un diagrama triangular semejante al producido por una carga concentrada que estuviera colocada en la sección del quiebre y cuyo valor se puede calcular en la forma siguiente:

Si  son muy pequeños,

Y calculando los cortantes en los apoyos A y B, encontramos

4.1.3	Cables curvos

Supondremos que la curva que se le dio al cable es de segundo grado (posiblemente una parábola). Si procedemos como en los casos anteriores, trazando el diagrama de momentos producidos por la fuerza preesforzante, tendremos un diagrama semejante al producido por una carga uniformemente repartida y por lo tanto, el diagrama de cortantes será triangular, como se indica en la Fig. 4.8(b).

Si queremos conocer su valor, podemos proceder como en los casos anteriores en la forma siguiente:

4.2 ESFUERZOS MAXIMOS Y TRACCIONES INCLINADAS

Veamos ahora el caso de la viga cuyos datos damos a continuación, en la cual los elementos preesforzantes tienen forma parabólica con máxima excentricidad en el centro del claro. Supondremos que la sección transversal de la viga es doble T simétrica

para conocer el valor de los esfuerzos normales en dicha sección bastará con aplicar la fórmula que dice:

si deseáramos calcularlos esfuerzos en la segunda etapa, nos quedaría:

sólo que V, es el valor del cortante en la sección debido a las cargas exteriores y a las fuerzas presforzantes.

En nuestro caso particular, el cortante debido a las cargas exteriores vale: 800x5=4000 kg.

El cortante producido por los cables preesforzantes vale:

Por lo tanto, la fuerza cortante total en la sección vale:

y  resulta:

4.3  DETERMINAOION DEL ESPESOR APROXIMADO DEL ALMA

En las vigas doble T, el espesor mínimo del alma, debe ser controlado naturalmente por el esfuerzo de tracción admisible en el concreto, que en el caso extremo deberá tener el valor de la tracción diagonal admisible.

4.3  DETERMINAOION DEL ESPESOR APROXIMADO DEL ALMA

En las vigas doble T, el espesor mínimo del alma, debe ser controlado naturalmente por el esfuerzo de tracción admisible en el concreto, que en el caso extremo deberá tener el valor de la tracción diagonal admisible.

Entonces aplicando la expresión anterior se tiene:

si de la expresión anterior despejamos a b, tendremos:

Si sustituimos los valores anteriores en la expresión (6) se encuentra:

o

BIBLIOGRAFÍA

CONCRETO PRESFORZADO

FRANCISCO ROBLES FERNÁNDEZ

EDITORIAL: LIMUSA

CONCRETO PRESFORZADO

NARBEY KHACHATURIAN

GERMAN GURFINKEL

EDITORIAL: DIANA

CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO PRESFORZADO

BEN C GERWICK

EDITORIAL: LIMUSA

ELEMENTOS Y ESTRUCTURAS PRESFORZADAS

ALFONSO OLVERA LOPEZ

EDITORIAL: MC GRAW GILL

EL CALCULO DE LAS ESTRUCTURAS DE CONCRETO PRESFORZADO

T.Y. LIN

EDITORIAL: NORIEGA

DISEÑO DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO PRESFORZADO

ARTHHUR H NILSON

EDITORIAL: DIANA

# Text boxes

1.0

0.8

0.6

0.4

0.2

0.0

Ct/Cu

1     2    3          7       14     28            90       180   1         2             5

Dias                                                                          Años

EDAD